

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.12.2022 |  | № | 385 |
| пгт Тужа | | | |

**Об утверждении локального сметного расчета (сметы) № 01-01-2023 на выполнение работ по замене окон в здании администрации Тужинского муниципального района Кировской области**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации   
от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации   
и требованиях к их содержанию» и на основании статьи 32 Устава Тужинского муниципального района, администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить локальный сметный расчет (смету) № 01-01-2023 стоимостью 1 090 000 (один миллионов девяносто тысяч) рублей 00 копеек на выполнение работ по замене окон в здании администрации Тужинского муниципального района Кировской области согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Тужинского муниципального района   
по жизнеобеспечению Зубареву О.Н.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области.

И.о. главы Тужинского

муниципального района О.Н. Зубарева

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тужинского муниципального района

от 13.12.2022 № 385

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-2023** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена окон в здании администрации Тужинского муниципального района Кировской области | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | ведомость дефектов | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен** | | | 25.11.2022 | в ценах на 3 квартал 2022г | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сметная стоимость** | | 1090,00 | (100,9) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **строительных работ** | 1090,00 | (100,9) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | | |  |  | 105,54 | (3,73) | тыс.руб. |
|  | **монтажных работ** | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | | | |  | 432,23 | | чел.час. |
|  | **оборудования** | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | | | |  | 5,37 | | чел.час. |
|  | **прочих затрат** | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|  |
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | |
| **Раздел 1. Замена окон** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1** | **ФЕРр56-1-1** | **Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** | | | **100 шт** |  |  | **0,27** |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Объем=27 / 100 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 051,72 |  | 283,96 | 28,29 | 8 033,00 |  | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 97,07 |  | 26,21 | 11,31 | 296,00 |  | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 9,45 |  | 2,55 | 28,29 | 72,00 |  | |
| Н | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *10,66* |  | *2,8782* |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 128,73 |  | 34,7571 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,7 |  | 0,189 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 1 148,79 |  | 310,17 |  | 8 329,00 |  | |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 286,51 |  | 8 105,00 |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **702,69** |  | **19 433,00** |  | |
| **2** | **ФЕРр56-2-2** | **Снятие оконных переплетов: остекленных** | | | **100 м2** |  |  | **1,5606** |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Объем=(2,89\*2\*27) / 100 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 369,80 |  | 577,11 | 28,29 | 16 326,00 |  | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 29,07 |  | 45,37 | 11,31 | 513,00 |  | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 12,56 |  | 19,60 | 28,29 | 554,00 |  | |
| Н | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *3,42* |  | *5,337252* |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 46,11 |  | 71,959266 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,93 |  | 1,451358 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 398,87 |  | 622,48 |  | 16 839,00 |  | |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 596,71 |  | 16 880,00 |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 439,97** |  | **39 965,00** |  | |
| **3** | **ФЕРр56-3-2** | **Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях** | | | **100 м2** |  |  | **0,292** |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Объем=29,2 / 100 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 761,66 |  | 222,40 | 28,29 | 6 292,00 |  | |
| Н | *999-9900* | *Строительный мусор* | | | *т* | *3,5* |  | *1,022* |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 94,97 |  | 27,73124 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 761,66 |  | 222,40 |  | 6 292,00 |  | |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 222,40 |  | 6 292,00 |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **527,09** |  | **14 912,00** |  | |
| **4** | **ФЕР10-01-034-06** | **Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых** | | | **100 м2** |  |  | **0,8748** |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Объем=87,48 / 100 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 268,96 |  | 1 110,09 | 28,29 | 31 404,00 |  | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 236,16 |  | 206,59 | 11,31 | 2 337,00 |  | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 46,96 |  | 41,08 | 28,29 | 1 162,00 |  | |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 6 100,36 |  | 5 336,59 | 6,91 | 36 876,00 |  | |
| Н | *11.3.02.03* | *Блоки оконные пластиковые* | | | *м2* | *100* |  | *87,48* |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 145,19 |  | 127,012212 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 3,94 |  | 3,446712 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 7 605,48 |  | 6 653,27 |  | 70 617,00 |  | |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1 151,17 |  | 32 566,00 |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **8 529,67** |  | **123 699,00** |  | |
| **5** | **ТЦ\_11.3.02.04\_43\_4345354181\_25.11.2022\_02** | **Блок оконный из ПВХ-профилей с комплектущими,двухстворчатый, одна глухая створка, одна поворотно-откидная, двухкамерный пакет 32 мм с энергосберегающим стеклом, фурнитура VORNE (Турция) со встроенным блокиратором, ручка оконная усиленная ПВХ, класс энергосбережения – D, с москитной сеткой, площадью более 3,0 м2 18334,86/6,91=2653,38** | | | **шт** |  |  | **27** | **2 653,38** |  | **71 641,26** | **6,91** | **495 041,00** |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **71 641,26** |  | **495 041,00** |  | |
| **6** | **ФЕР10-01-035-03** | **Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м** | | | **100 м** |  |  | **0,513** |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Объем=51,3 / 100 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 167,27 |  | 85,81 | 28,29 | 2 428,00 |  | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 20,59 |  | 10,56 | 11,31 | 119,00 |  | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 4,20 |  | 2,15 | 28,29 | 61,00 |  | |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 3 387,89 |  | 1 737,99 | 6,91 | 12 010,00 |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 19,61 |  | 10,05993 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,35 |  | 0,17955 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 3 575,75 |  | 1 834,36 |  | 14 557,00 |  | |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 87,96 |  | 2 489,00 |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 977,74** |  | **18 614,00** |  | |
| **7** | **ФССЦ-11.3.03.01-0011** | **Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм** | | | **м** |  |  | **51,3** | **74,91** |  | **3 842,88** | **6,91** | **26 554,00** |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **3 842,88** |  | **26 554,00** |  | |
| **8** | **ФССЦ-11.3.03.14-1000** | **Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм** | | | **10 шт** |  |  | **2,7** | **3,15** |  | **8,51** | **6,91** | **59,00** |  | |
|  |  | Объем=27 / 10 | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **8,51** |  | **59,00** |  | |
| **9** | **ФЕР15-01-050-04** | **Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее** | | | **100 м2** |  |  | **0,729** |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Объем=72,9 / 100 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 1 520,86 |  | 1 108,71 | 28,29 | 31 365,00 |  | |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 6,28 |  | 4,58 | 11,31 | 52,00 |  | |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 1,78 |  | 1,30 | 28,29 | 37,00 |  | |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 477,48 |  | 348,08 | 6,91 | 2 405,00 |  | |
| Н | *11.2.11.01* | *Листы облицовочные декоративные* | | | *м2* | *105* |  | *76,545* |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 167,68 |  | 122,23872 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,14 |  | 0,10206 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 2 004,62 |  | 1 461,37 |  | 33 822,00 |  | |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 1 110,01 |  | 31 402,00 |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **3 115,28** |  | **80 611,00** |  | |
| **10** | **ФССЦ-11.3.03.05-0011** | **Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм** | | | **м2** |  |  | **76,55** | **59,16** |  | **4 528,70** | **6,91** | **31 293,00** |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **4 528,70** |  | **31 293,00** |  | |
| **11** | **ФЕР10-01-036-01** | **Установка уголков ПВХ на клее** | | | **100 м** |  |  | **2,92** |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Объем=292 / 100 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 57,15 |  | 166,88 | 28,29 | 4 721,00 |  | |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 36,00 |  | 105,12 | 6,91 | 726,00 |  | |
| Н | *11.3.03.13* | *Уголок ПВХ* | | | *п.м* | *100* |  | *292* |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 6,7 |  | 19,564 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 93,15 |  | 272,00 |  | 5 447,00 |  | |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 166,88 |  | 4 721,00 |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **544,01** |  | **13 143,00** |  | |
| **12** | **ФССЦ-11.3.03.13-0026** | **Уголок для панелей из ПВХ, длина 3,0 м, размер 50х50 мм, белый** | | | **шт** |  |  | **98** | **3,74** |  | **366,52** | **6,91** | **2 533,00** |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **366,52** |  | **2 533,00** |  | |
| **13** | **ФЕР15-01-070-01** | **Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием** | | | **м2** |  |  | **12,2** |  |  |  |  |  |  | |
|  | 1 | ОТ | | |  |  |  |  | 14,40 |  | 175,68 | 28,29 | 4 970,00 |  | |
|  | 4 | М | | |  |  |  |  | 128,45 |  | 1 567,09 | 6,91 | 10 829,00 |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | 1,55 |  | 18,91 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 142,85 |  | 1 742,77 |  | 15 799,00 |  | |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 175,68 |  | 4 970,00 |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **2 004,53** |  | **23 204,00** |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **Итоги по разделу 1 Замена окон :** | | | | | | | | |  |  |  | |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 93 506,69 |  |  | |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  | |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 3 730,64 |  |  | |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 293,31 |  |  | |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 66,68 |  |  | |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 89 482,74 |  |  | |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 99 228,85 |  |  | |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  | |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 3 730,64 |  |  | |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 293,31 |  |  | |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 66,68 |  |  | |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 89 482,74 |  |  | |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 3 799,24 |  |  | |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 1 922,92 |  |  | |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 3 797,32 |  |  | |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 3 799,24 |  |  | |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 1 922,92 |  |  | |  |
|  |  | **Итого по разделу 1 Замена окон** | | | | | | | | | **99 228,85** |  |  | |  |
| **Раздел 2. Перевозка грузов** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Вывозка строительного мусора Тужа-Кикнурский полигон** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **14** | **ФССЦпг-01-01-01-043** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3** | | | **1 т груза** |  |  | **9,24** | **3,28** |  | **30,31** | **10,26** | **311,00** |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **30,31** |  | **311,00** |  | |
| **15** | **ФССЦпг-03-21-01-079** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 79 км** | | | **1 т груза** |  |  | **9,24** | **38,58** |  | **356,48** | **10,26** | **3 657,00** |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **356,48** |  | **3 657,00** |  | |
| **16** | **ФССЦпг-03-21-01-030** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км** | | | **1 т груза** |  |  | **-9,24** | **19,29** |  | **-178,24** | **10,26** | **-1 829,00** |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **-178,24** |  | **-1 829,00** |  | |
| **Доставка материалов Тужа-Киров 225 км** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **17** | **ФССЦпг-03-01-02-200** | **Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 200 км (ФССЦ-11.3.03.01-0011, ФССЦ-11.3.03.14-1000, ФССЦ-11.3.03.05-0011, ФССЦ-11.3.03.13-0026)** | | | **1 т груза** |  |  | **0,91** | **76,39** |  | **69,51** | **11,71** | **814,00** |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **69,51** |  | **814,00** |  | |
| **18** | **ФССЦпг-03-01-02-201** | **Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза (ФССЦ-11.3.03.01-0011, ФССЦ-11.3.03.14-1000, ФССЦ-11.3.03.05-0011, ФССЦ-11.3.03.13-0026)** | | | **1 т груза** |  |  | **0,91** | **0,31** | **25** | **7,05** | **11,71** | **83,00** |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **7,05** |  | **83,00** |  | |
| **19** | **ФССЦпг-03-01-02-030** | **Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 30 км (ФССЦ-11.3.03.01-0011, ФССЦ-11.3.03.14-1000, ФССЦ-11.3.03.05-0011, ФССЦ-11.3.03.13-0026)** | | | **1 т груза** |  |  | **-0,91** | **21,37** |  | **-19,45** | **11,71** | **-228,00** |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **-19,45** |  | **-228,00** |  | |
| **20** | **ФССЦпг-03-01-03-200** | **Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III класс груза до 200 км (ТЦ\_11.3.02.04\_43\_4345354181\_25.11.2022\_02 )** | | | **1 т груза** |  |  | **15,8** | **107,31** |  | **1 695,50** | **11,71** | **19 854,00** |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **1 695,50** |  | **19 854,00** |  | |
| **21** | **ФССЦпг-03-01-03-201** | **Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: III класс груза (ТЦ\_11.3.02.04\_43\_4345354181\_25.11.2022\_02 )** | | | **1 т груза** |  |  | **15,8** | **0,47** | **25** | **185,65** | **11,71** | **2 174,00** |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **185,65** |  | **2 174,00** |  | |
| **22** | **ФССЦпг-03-01-03-030** | **Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III класс груза до 30 км (ТЦ\_11.3.02.04\_43\_4345354181\_25.11.2022\_02 )** | | | **1 т груза** |  |  | **-15,8** | **30,07** |  | **-475,11** | **11,71** | **-5 564,00** |  | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **-475,11** |  | **-5 564,00** |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **Итоги по разделу 2 Перевозка грузов :** | | | | | | | | |  |  |  | |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 1 671,70 |  |  | |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  | |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 208,55 |  |  | |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 1 463,15 |  |  | |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 1 671,70 |  |  | |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 1 463,15 |  |  | |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  | |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 1 463,15 |  |  | |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 208,55 |  |  | |  |
|  |  | **Итого по разделу 2 Перевозка грузов** | | | | | | | | | **1 671,70** |  |  | |  |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  | |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 95 178,39 |  | 746 454,00 | |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  | |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 3 730,64 |  | 105 539,00 | |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 501,86 |  | 5 456,00 | |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 66,68 |  | 1 886,00 | |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 90 945,89 |  | 635 459,00 | |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 100 900,55 |  | 908 333,00 | |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 100 692,00 |  | 906 194,00 | |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  | |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 3 730,64 |  | 105 539,00 | |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 293,31 |  | 3 317,00 | |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 66,68 |  | 1 886,00 | |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 90 945,89 |  | 635 459,00 | |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 3 799,24 |  | 107 480,00 | |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 1 922,92 |  | 54 399,00 | |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 208,55 |  | 2 139,00 | |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 3 797,32 |  | 107 425,00 | |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 3 799,24 |  | 107 480,00 | |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 1 922,92 |  | 54 399,00 | |  |
|  |  | НДС 20% (только ТЦ) | | | | | | | | |  |  | 181 667,00 | |  |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **100 900,55** |  | **1 090 000,00** | |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**